## FICHERO DE COTIZACIÓN
Fichero de cotización Universidad de Cantabria
|  |  | Potencia contratada (Kw) | [5 empty] | Consumo total (Kwh/año) | [5 empty] | 15970782
LOTES | CUP | TAR | P1- Potencia Contratada Kw | P2- Potencia Contratada Kw | P3- Potencia Contratada Kw | P4- Potencia Contratada Kw | P5- Potencia Contratada Kw | P6- Potencia Contratada Kw | P1 (Kwh) | P2 (Kwh) | P3 (Kwh) | P4 (Kwh) | P5 (Kwh) | P6 (Kwh) | Kwh/año
lote 1- Baja Tensión | ES0027700040678001FQ | 3.0A | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 61193 | 167633 | 74564 |  |  |  | 303390
| ES0027700525347002HE | 3.0A | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 2
| ES0027700039566003ME | 3.0A | 41.465 | 41.465 | 41.465 |  |  |  | 3512 | 7481 | 2510 |  |  |  | 13503
lote 2- Media Tensión | ES0027700035180001AM | 3.1A | 270 | 270 | 270 |  |  |  | 374604 | 679983 | 597889 |  |  |  | 1652476
| ES0027700509809001DQ | 3.1A | 190 | 190 | 200 |  |  |  | 94038 | 164927 | 140891 |  |  |  | 399856
| ES0027700035692001TW | 3.1A | 115 | 115 | 140 |  |  |  | 69919 | 121281 | 75033 |  |  |  | 266233
| ES0027700040260002AL | 3.1A | 110 | 110 | 120 |  |  |  | 97820 | 182398 | 159991 |  |  |  | 440209
| ES0027700035529005CF | 6.1 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 158243 | 180016 | 136681 | 205361 | 194218 | 1269249 | 2143768
| ES0027700035529003CM | 6.1 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 191358 | 201425 | 166292 | 247085 | 289069 | 727303 | 1822532
| ES0027700575666001HN | 6.1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 451 | 54261 | 62179 | 38187 | 59151 | 78493 | 262478 | 554749
| ES0027700035522001ZH | 6.1 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 148144 | 171269 | 111903 | 175817 | 237297 | 514063 | 1358493
| ES0027700035529004CY | 6.1 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 468 | 182015 | 207188 | 143183 | 211831 | 281885 | 542273 | 1568375
| ES0027700035529002CG | 6.1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 468 | 164418 | 186038 | 121260 | 190104 | 247376 | 632967 | 1542163
| ES0027700594233001WD | 6.1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 131023 | 221461 | 101451 | 185994 | 231495 | 973577 | 1845001
| IFCA | 6.1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 451 | 174850 | 254955 | 121155 | 227633 | 290001 | 641435 | 1710029
| TRES TORRES | 6.1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 451 | 34235 | 39230 | 24093 | 37319 | 49523 | 165603 | 350003
|  |  | Potencia contratada (Kw) consolidada por Tarifa | [5 empty] | Consumo total (Kwh/año) consolidados por Tarifa | [7 empty] | Indicar el precio de la energía en Cent €/Kwh , con TAR sin IE ni IVA
| Cantidad de CUPS | TAR | P1- Potencia Contratada Kw | P2- Potencia Contratada Kw | P3- Potencia Contratada Kw | P4- Potencia Contratada Kw | P5- Potencia Contratada Kw | P6- Potencia Contratada Kw | P1 (Kwh) | P2 (Kwh) | P3 (Kwh) | P4 (Kwh) | P5 (Kwh) | P6 (Kwh) | kwh/año | Coste anual del Tp con IE sin IVA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Coste total anual ( Tp +Te) con IE sin IVA | Coste total anual con IVA | Presupuesto de Licitación con IVA
LOTE 1 | 3 | 3.0.A | 151.465 | 151.465 | 151.465 |  |  |  | 64705 | 175116 | 77074 | 0 | 0 | 0 | 316895 | 4487.609 | [6 empty] | 4487.609 | 5295.3786
LOTE 2 | 4 | 3.1.A | 685 | 685 | 730 |  |  |  | 636381 | 1148589 | 973804 | 0 | 0 | 0 | 2758774 | 30557.3769 | [6 empty] | 30557.3769 | 36057.7048
| 8 | 6.1 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 5142 | 1238547 | 1523761 | 964205 | 1540295 | 1899357 | 5728948 | 12895113 | 220265.2972 | [6 empty] | 220265.2972 | 259913.0507
[23 empty] | 255310.2832 | 301266.1341 |  | TOTALES
Se solicita precio del término de energía por periodo y tarifa de acceso. Ver filas 32, 33 y 34. Completar precio del término de energía en Cent €/Kwh con TAR incluida sin IE ni IVA en celdas marcadas en amarillo. Para el Término de Potencia aplicarán los precios generales marcados en ITC /688 del 30 de Marzo de 2011 u posteriores que entren vigor. La hoja de cotización está formulada. Sólo han de incluir datos en las celdas marcadas en amarillo. Los precios del término de energía han de incluir la TAR, pagos por capacidad, TSOV, ajustes del sistema, coste de la energía en sí y los extras y margenes aplicables por cada comercializadora. No han de incluir como se detalla ni IE ni IVA. Reactiva, excesos de potencia y alquiler de EM se facturarán aparte.

## ITC 688
a
ITC/688/2011 DE 30 DE Marzo de 2011 publicada el 31 de Marzo. Aplica a partir del 1 de Abril de 2011
|  |  | TP (€/KW año) | [5 empty] | TE (€/Kwh)
| T.Acceso | tensión | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
| 3.0.A | <1kv | TP (€/KW año) P1: 14.0935; TP (€/KW año) P2: 8.4561; TP (€/KW año) P3: 5.6374; TE (€/Kwh) P1: 0.061027; TE (€/Kwh) P2: 0.040904; TE (€/Kwh) P3: 0.015192
| 3.1.A | 1kV-36KV | TP (€/KW año) P1: 24.0128; TP (€/KW año) P2: 14.808; TP (€/KW año) P3: 3.3956; TE (€/Kwh) P1: 0.04072; TE (€/Kwh) P2: 0.03623; TE (€/Kwh) P3: 0.022172
| 6.1 | ³ 1kV y < 36 kV | 16.5941 | 8.3042 | 6.0773 | 6.0773 | 6.0773 | 2.7729 | 0.071035 | 0.05305 | 0.028269 | 0.014069 | 0.009086 | 0.005689